МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 СТАНИЦЫ БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

|  | # УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ№20 «___» _____________2015 г. ________ В.В.Канунников (подпись) (расшифровка подписи) Приказ от___________2015г.№_______ |
| --- | --- |

Инструкция дежурного администратора

по противопожарной безопасности

ИОТ - _____- 2015-2016 учебный год

1.Дежурный по школе обязан:

Знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ – интернат и детских учреждений»; проверять наличие, исправности и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи; осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима.

2. Дежурный должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь; электромегафон или другое средство оповещения учащихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара; прономерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; средство связи с пожарной охраной/ телефон; перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы; журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

3. Дежурный должен знать:

расположение входов и входов из здания и их состояние; местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться; порядок  действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

4. Пи обнаружении пожара в школе дежурный обязан:

сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта; доложить руководству школы о пожаре; до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное  место и принять меры по тушению пожара первичными  средствами (огнетушителями, ПК); организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Зам. Директора по АХЧ____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)